## ТЕ_преобразователи
|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ | [5 empty] | ЗАО "ВИКА МЕРА"
127015 Москва, Вятская, д27, к.17
тел: (095) 786-21-25 факс: (095) 786-21-23/24
| Техническая характеристика прибора | [6 empty] | E-mail: info@wika.ru
1. Область применения
2. Тип электрического термометра
3. Марка электрического термометра |  |  | - термометр сопротивления типа | [5 empty] | другое
|  |  | - термпара типа |  |  |  | исполнение по стандарту
4. Диапазон измеряемой температуры | [6 empty] | от |  | до |  | единица
---
5. Класс точности |  |  | - укажите максимально допустимую погрешность измерения в диапазоне или класс в соответствие с выбранным стандартом | [8 empty] | град.С |  | Т12
Т19
6. Присоединение к процессу | [13 empty] | Т24
Т31
7. Давление измеряемого процесса | [13 empty] | Т32
Т42
8. Параметры присоединение к процессу (укажите параметры: длина,диаметр (в случае сужения защитной гильзы - от и до мм) штока, длина шейка, трубка шейки, фланец, материал штока и т.д.)
9. Измеряемая среда | [7 empty] | другое
9. Измерительный сигнал
10. Вторичные преобразователи температуры | [5 empty] | если ДА, выберите Модель | [8 empty] | 1
11. Искробезопасное исполнение
18. Другие требования к к электрическому термометру
19. Количество приборов |  |  |  |  | штук
20. Желательный срок поставки
21. Для выставления счета указать: |  |  | Юридическое название фирмы:
Юридический адрес:
Код ИНН:
Тел./Факс.:
Контактное лицо:
1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
-
Общепромышленное применение |  |  |  | 002 |  | Как измерительная вставка |  |  |  | от -30 до 70 град.С |  |  | непосредственный сигнал от электрического термометра
Пластмассовая промышленность |  |  |  | 101 |  | Для установки в защитную гильзу |  |  |  | от -50 до 150 град.С |  |  | с вторичным преобразователем температуры
Литейные агрегаты |  |  |  | 200 |  | Для вкручивания в процесс с защитной гильзой |  |  |  | от -50 до 250 град.С |  |  | с местной индикацией
Головки цилиндров и масленные агрегаты |  |  |  | 201 |  | С фланцевой защитной гильзой |  |  |  | от -100 до 450 град.С |  |  | с местной индикацией и выходным сигналом 4…20 мА
Подшипники |  |  |  | 221 |  | Как поверхностный щуп |  |  |  | от -50 до 600 град.С
Трубопроводы и резервуары |  |  |  | 223 |  | Как внешний/внутренний щуп, для измерения температуры окружающего воздуха |  |  |  | от -200 до 200 град.С
Энергетические и силовые установки |  |  |  | 227/223 |  | Как кабельный щуп |  |  |  | от 0 до 150 град.С
Станкостроение |  |  |  | 401 |  | Как погружной щуп (с или без компрессионного фитинга) |  |  |  | > 600 град.С (макс.1600)
Химическая и нефтехимическая промышленность |  |  |  | 451 |  | Для измерений дымовых газов |  |  |  | другой
Сантехника и отопление |  |  |  | 452 |  | Как прямая термопара
Судостроение |  |  |  | 481 |  | Вкручиваемая
Пищевая и фармакологическая промышленность |  |  |  | 482 |  | Для стерильных технологических процессов
Эксплуатационно-технические службы |  |  |  | 483 |  | Другое
Климатические и холодильные установки |  |  |  | 484
Испытательное оборудование |  |  |  | 485
Измерения в чистых помещениях |  |  |  | 489
Стерильные технологические процессы |  |  |  | 501
Доменные печи, воздухонагреватели |  |  |  | 602
Процессы термической обработки |  |  |  | 603
Обработка отходов |  |  |  | 720
Измерения температуры поверхностей |  |  |  | 730
Лабораторное применение |  |  |  | 740
Измерение температуры окружающей среды |  |  |  | 750
Другое |  |  |  | 760
812
813
1 |  |  |  | Не удалось выбрать из предлагаемого списка
-
до 1 бара |  |  |  | 002
до 4 бар |  |  |  | 101
до 16 бар |  |  |  | 200
до 40 бар |  |  |  | 201
свыше 40 бар |  |  |  | 401
без давления (поверхность, комната, наружный или погружной шток) |  |  |  | 501
511
512
513
514
515
602
603
720
730
740
750
760
Не удалось выбрать из предлагаемого списка
1
срочно требуется наличие на складе
допустим срок 2-4 недели (со склада в Германии)
допустим срок 6-8 недель (производство)
термометр сопротивление (Модель TR)
термопара (Модель TC)
Pt100
Pt1000
воздух
газ
жидкость
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ