Опросный лист для подбора расходомера

| Название компании |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |

Параметры потока

Измеряемая среда (название):_________ ___________________

Состав:__________________________________________________________

Требуемый расход:      ( объемный;                 (массовый

Тип учета:                     (  коммерческий;          (технологический

|  | Минимум | номинал | максимум | единицы измерения | другие единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход |  |  |  | Кг/ч |  |
| Давление |  |  |  | бар |  |
| Температура |  |  |  | оС |  |
| Вязкость |  |  |  | cSt |  |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |  |
| Электропроводность |  |  |  | мкС/см |  |

Присутствие абразивных включений     (да	(нет

Максимально допустимое падение давления на расходомере__________атм.

Присутствие газовой фазы в жидкости  (да	(нет, если «да» _________%

Какой принцип измерения расхода использовался ранее_________________

Параметры существующего трубопровода

Диаметр трубы_____мм		материал трубы___сталь_________

Требование к расходомеру

Погрешность измерения, % от текущего расхода __________

Тип соединения:	  (фланцевое     (сэндвич     (резьба     (под приварку

Монтаж преобразователя сигнала:   (компактный;      (разнесенный ______м:

(крепление на стену/трубу IP67;       (установка в щит IP20.

Температура окружающей среды_____________оС

Требования по взрывозащите__располагается в помещении котельной___

Напряжение питания преобразователя___________________________________

Необходимые выходы_____ ________________________________

Особые требования или условия:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………