ТЭТ-РС

Сведения для заказа шкафа управления вентиляционными установками и насосами Рабочее напряжение двигателей – 380, 460, 560, 690, другое Вольт.

Вентиляционные установки (указать механизм: дутьевой вентилятор, дымосос, погружной насос и так далее) –

|  | Механизм №1 | Механизм №2 |  | Механизм №3 |  | Механизм №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, напряжение, ток электродвигателя, работа (часов в сутки) вентилятора, КПД, кВт, В, А, час |  |  |  |  |  |  |
| Тип электродвигателя |  |  |  |  |  |  |
| Тип механизма, КПД, номинальные данные (напор, расход) |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы механизма: осн. – основной (работает основное время), всп. – вспомогательный (включается в том случае если не хватает производительности основного), рез. – резервный (включается только при выходе из строя осн. или всп.) |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость в устройстве мягкого запуска остальных электродвигателей |  |  |  |  |  |  |
| Необходимо ли предусмотреть обходную схему с подключением вентилятора напрямую на сеть |  |  |  |  |  |  |
| Если есть резервный механизм он должен подключаться: 1 – только в ручном режиме; 2 – автоматически в случае аварии одного из механизма; 3 – автоматически при отключении питания основного и вспомогательного; 4 – другие требования (необходимо указать какие) |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты шкафа управления | IP00 |  | IP20 |  | IP54 |  |
| Размещение ПЧ в шкафу или вне шкафа управления. |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, (С) | Минимальная |  |  | Максимальная |  |  |
| Максимальная относительная влажность (%) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие агрессивной среды |  |  |  |  |  |  |
| Схемы управления должны быть в одном шкафу с силовым оборудованием или должны быть изолированы (находиться в отдельном шкафу) |  |  |  |  |  |  |
| Управление шкафом должно быть (поставить цифру): 1 – только ручное; 2- только автоматическое; 3 – ручное + автоматическое |  |  |  |  |  |  |
| Есть ли чередование механизмов (сколько вентиляторов должны переключаться по выработке мотто-часов) |  |  |  |  |  |  |
| Должно ли осуществляться автоматическое переключение вентиляторов при аварии одного из них, или переключение должно быть осуществлено только в ручном режиме обслуживающим персоналом |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля от механизма до шкафа управления |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс для АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое / ручное подключение резервного питания шкафа управления (если есть) |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная сигнализация, (световая, звуковая, проводная) |  |  |  |  |  |  |
| Какие параметры и сигналы необходимо вывести на панель управления (авария, работа, питание и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Какой сигнал (4-20 mA или 0-10 В) и от какого устройства (датчик уровня, датчик давления и т.д.) является обратной связью по которой будет замыкаться управление |  |  |  |  |  |  |
| Есть ли дополнительные сигналы и от каких устройств они будут поступать для обработки управления (датчик СО2, потенциометр, реле уровня, реле перепада давления и т.д.). Что из себя представляет доп. сигнал: релейный контакт, 4-20 мA и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| При использовании шкафа управления, требуется ли предусмотреть LCP-панель (панель для программирования ПЧ и считывания данных о токе электродвигателя и его скорости) или достаточно кнопочного поста |  |  |  |  |  |  |
| Другие требования |  |  |  |  |  |  |
| Название компании |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/факс |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |

Все поля являются обязательными для заполнения

Заполните данную форму и отправьте ее в АО «ТЭТ-РС»

Тел./факс: (383) 266-15-42, тел. (383) 213-55-21

Е-mail: info@tet-rs.ru